

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**Đai đàn hồi hỗ trợ khớp gối**

Model: ATXOS700.ATXOS703

**Mr Bách: 0948679056**

**Ms Hằng: 0963627594**

**Hỗ trợ 24/7**

**Chỉ định:**

**Mô tả và mục đích sử dụng:**

Đai hỗ trợ khớp gối có 2 dây đai bên giúp cố định, điều chỉnh lực nén khớp. Đai khớp gối đàn hồi và thoáng khí. Đai được thiết kế theo hình dạng giải phẫu khớp gối. Có thể sử dụng được cho cả 2 khớp gối.

**Chỉ định:**

**ATXOS700 Hỗ trợ khớp gối dài:** Mất ổn định dây chằng bên khớp gối, mất ổn định xương bánh chè. Đau, viêm khớp. Viêm gân. Phục hồi sau phẫu thuật, phục hồi chức năng khớp gối.

**ATXOS703 Hỗ trợ khớp gối ngắn:** Đau, viêm gân. Mất ổn định khớp gối và xương bánh chè. Hỗ trợ khớp gối trong khi chơi thể thao hoặc những bộ môn liên quan đến gắng sức.

**Chống chỉ định:**

* Không sử dụng trên vết thương hở, đang bị sưng tấy.
* Không sử dụng trên vùng bị nhiễm trùng
* Không sử dụng trong trường hợp da bị dị ứng do tiếp xúc với vật liệu tương thích sinh học
* Không sử dụng nếu vùng da bắt đầu đỏ lên

***Lưu ý:***Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu có thắc mắc xin hãy liên lạc với bác sĩ hoặc nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

* Để đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn hãy chọn đai có kích cỡ phù hợp với kích cỡ của bạn
* Tuân thủ hướng dẫn sử dụng chung và chỉ định cụ thể của bác sĩ.
* Nếu bạn thấy bất kỳ tác dụng phụ như da bị nổi mẩn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Ngừng sử dụng cho đến khi được bác sĩ chuyên khoa đánh giá.
* Ở những vùng được hỗ trợ bởi đai- bề mặt da không được ẩm ướt hoặc quá mẫn cảm. Không nên đeo đai ở vùng da bị tổn thương.
* Đai hỗ trợ nên sử dụng cho một bệnh nhân. Sản phẩm không nên sử dụng đồng thời cho các bệnh nhân khác.
* Việc đeo đai lần đầu tiên nên được thực hiện bởi người có chuyên môn (bác sĩ, kỹ thuật viên, v.v.) hoặc dưới sự giám sát của họ.
* Để đai chỉnh hình hoạt động bình thường, các bộ phận đai cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt. Các nhân viên y tế đang theo dõi điều trị có thể giải thích đai phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân hoặc đề nghị thay thế nếu đai bị hư hỏng hoặc mòn. Các khóa Velcro (khóa dán) không có lông tơ và xơ vải để giữ cho khóa luôn được ổn định, chắc chắn.
* Một số vật liệu của sản phẩm không phải là chất chống cháy, do đó khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ quá cao, tiếp xúc gần lửa hoặc bức xạ.
* Bảo dưỡng, bảo quản và vệ sinh sản phẩm thường xuyên và đúng cách.
* Không nên đeo đai khi đang tắm, v.v
* Không để trẻ em tiếp xúc với đai

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Không được để khóa Velcro (khóa dán) dính vào phần thân của đai, vì điều này có thể gây ra hiện tượng sờn và hư hỏng đai. Khi đai không ở chế độ sử dụng, khóa Velcro (khóa dán) cần được đính vào vị trí miếng dán kết dính

**Cách sử dụng:**

* Trước khi sử dụng, hãy gỡ lớp màng trong suốt ra khỏi vùng chống trượt (ATXOS700)
* Đặt đai vào mặt trước khớp gối sao cho xương bánh chè đặt đúng vào lỗ hở hình tam giác
* Điều chỉnh dây căng đai: phía dưới bắp chân (Hình 2) và phía trên đùi (Hình 3)
* Để đai có hiệu quả tối đa, cần điều chỉnh độ nén vừa phải và thoải mái

**Hướng dẫn bảo quản, phương pháp làm sạch:** Đóng tất cả các khóa Velcro (khóa dán) vào vị trí miếng dán kết dính trước khi làm sạch. Có thể giặt tay bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ (tối đa 30ºC). Không dùng cồn hoặc dung môi để làm sạch. Không sử dụng thuốc tẩy. Không sấy khô. Không ủi. Không giặt khô. Không tiếp xúc với các nguồnnhiệt trực tiếp như bếp lò, máy sưởi, bộ tản nhiệt, ánh nắng trực tiếp, v.v.



